| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município |  | CONTENDA |  |  |  | SAM | 25 |
| Projeto |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RECAPE COM CBUQ |  |  |  | LOTE nº | 01 |
| Local da Obra |  | RUA ERMELINO FERREIRA DE MELLO (ENTRE AV. SÃO JOÃO E RUA DR. ADHELMAR SICURO + 30,00 M) - CENTRO |  |  |  |  |  |
| Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |
|  |  |  |  | QUANT. | UNIT. | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 74209/1 | SEIL | Placa de Obra 4,00 x 2,00 m | un | 1,00 |  |  |  |
| 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 520100 | DER | Escavação, Carga e Transporte (DMT até 2 km) | m3 | 92,65 |  |  |  |
| 3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  |  |
| 511100 | DER | Regularização e Compactação do Subleito 100% PN | m2 | 926,49 |  |  |  |
| 531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 92,65 |  |  |  |
| 4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| PAV-77 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 3.947,26 |  |  |  |
| 560100B | DER | Imprimação com Emulsão (EAI) | m2 | 926,49 |  |  |  |
| 561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C | m2 | 7.894,52 |  |  |  |
| 570000 | DER | Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa C | ton | 568,41 |  |  |  |
| 5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  |  |
| 606700A | DER | Remoção de Meio-Fio | m | 301,00 |  |  |  |
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 301,00 |  |  |  |
| 6 |  | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  |  |
| 606700 | DER | Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 | 22,92 |  |  |  |
| 605000B | DER | Calçada em Concreto (e=5,00 cm) | m2 | 654,36 |  |  |  |
| 531000 | DER | Brita Graduada – Passeio | m3 | 32,72 |  |  |  |
| 605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (conforme projeto e NBR 9050) | un | 22,00 |  |  |  |
| 7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  |  |
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente | m2 | 337,88 |  |  |  |
| 8 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  |  |
| 74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 6,00 |  |  |  |
| 74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 6,00 |  |  |  |
| 74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 6,00 |  |  |  |
|  | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 6,00 |  |  |  |
| 72872 | SEIL | Mobilização e Desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica) | gb | 1,00 |  |  |  |
|  |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |