SERVIÇO DE REPARO NA PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE O RIO ISABEL ALVES

MEMORIAL DESCRITIVO

1) CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever os serviços a serem executados para o REPARO NA PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE O RIO ISABEL ALVES, na Avenida João Franco, Centro do Município de Contenda/PR.

2) DISPOSIÇÕES GERAIS

O reparo a ser feito na Passarela de Pedestres é a retirada das telas de arame danificas e do tudo de aço galvanizado enferrujado e também deteriorado e substituição por elementos novos. No lugar das telas de arame deverá ser colocada tela de aço nervurado, aço CA-60 4,2mm, fixadas sobre perfil “L” já existente na estrutura da passarela. O tudo de aço será substituído por outro tubo de aço galvanizado com diâmetro de 2”.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

O serviço de pintura será executado pela CONTRATANTE, Prefeitura Municipal de Contenda, após a execução do serviço de reparo.

- 3) LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa.

Ana Elisa Gori Camargo

Arquiteta e Urbanista – CAU A67406-0

Contenda, Março de 2016